# Energiekonzept

Endenergie-Bedarf nach DIN V 18599 / GEG-Anlage 9, Stand LPH 5. Werte sind Bedarfsrechnung, nicht Verbrauchsmessung.

# Heizung

Energieträger: natural_gas
Endenergie: 60.0 kWh/(m²·a)

# Strom (Allgemein- + Haushaltsstrom)

Quelle: electricity_grid_uba_2023
Endenergie: 22.0 kWh/(m²·a)

# Hinweise

Die Emissionsfaktoren entstammen GEG-2024 Anlage 9 (Erdgas) und UBA-Strommix 2023. Detail-Berechnung erfolgt Vesta-seitig im B6-Modul der EN-15978-Bilanz.

Erstellt: Architekturbüro X · Demo-Datei für Vesta LCA-Portal